SM PROJEKT	Ul. Kwiatowa 26, 96-515 Seroki Parcele

PRZEDMIAR ROBÓT

| 45000000-7 | Roboty budowlane |  |  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |  |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |  |  |  |  |
| 45262300-4 | Betonowanie |  |  |  |
| 45262520-2 | Roboty murowe |  |  |  |
| 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach |  |  |  |  |
| 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne |  |  |  |  |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |  |  |  |
| 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  |  |
| 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |
| 45410000-4 | Tynkowanie |  |  |  |
| 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej |  |  |  |  |
| 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian |  |  |  |  |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |  |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI |  | : | Przebudowa i rozbudowa budynków wiat gospodarczych na cele ponieszczeń terapeutycznych - faza 2 |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | : | Ul. Północna 18, 05-870 Bramki k/Błonia |  |
|  |  |  | Dz. ew. nr 12/1 |  |
| INWESTOR |  | : Krajowe stowarzyszenie przyłącz się do nas, w Bramkach |  |  |
| ADRES INWESTORA |  | : | Ul. Północna 18, 05-870 Bramki k/Błonia |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE |  |  | : | Radosław Dutkowski |
| DATA OPRACOWANIA |  |  | : | 21.03.2018 |

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

21.03.2018

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

DZIAŁY PRZEDMIARU

| Lp. | Kod wg | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV |  |  |  |
| 1 | 45111300-1 | Rozbiórki | 1 | 4 |
| 2 | 45000000-7 | Roboty stanu zero | 5 | 21 |
| 2.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne | 5 | 7 |
| 2.2 | 45262300-4 | Roboty fundamentowe | 8 | 14 |
| 2.3 | 45320000-6 | Izolacja ław i ścian fundamentowych | 15 | 19 |
| 2.4 | 45432000-4 | Posadzki | 20 | 21 |
| 3 | 45000000-7 | Stan surowy | 22 | 48 |
| 3.1 | 45262300-4 | Roboty żelbetowe | 22 | 25 |
| 3.2 | 45262520-2 | Roboty murowe | 26 | 28 |
| 3.3 | 45261000-4 | Dach | 29 | 33 |
| 3.4 | 45421000-4 | Stolarka i ślusarka | 34 | 37 |
| 3.5 | 45432000-4 | Posadzki | 38 | 39 |
| 3.6 | 45443000-4 | Elewacja | 40 | 48 |
| 4 | 45400000-1 | Wykończenia | 49 | 63 |
| 4.1 | 45410000-4 | Tynki, okładziny, malowania | 49 | 58 |
| 4.2 | 45432000-4 | Posadzki | 59 | 63 |
| 5 | 45300000-0 | Instalacje | 64 | 133 |
| 5.1 | 45310000-3 | Instalacje elektryczne | 64 | 81 |
| 5.2 | 45331000-6 | Instalacje sanitarne | 82 | 133 |
| 5.2.1 |  | Instalacja c.o. | 82 | 95 |
| 5.2.2 |  | Instalacja kanalizacji | 96 | 112 |
| 5.2.3 |  | Instalacja wodociągowa | 113 | 129 |
| 5.2.4 |  | Instalacja wentylacji | 130 | 133 |

- 2 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111300-1 | Rozbiórki |  |  |  |
| 1 | KNR 4-04 | Demontaż elewacji frontowej | m2 |  |  |
| d.1 | 0404-07 |  |  |  |  |
|  | analogia | 38,00 | m2 | 38,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,000 |
| 2 | KNR 4-04 | Demontaż istniejącego wyposażenia | m2 |  |  |
| d.1 | 0404-07 |  |  |  |  |
|  | analogia | 53,00 | m2 | 53,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53,000 |
| 3 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiałów rozbórkowych spryzmowanych samochodami skrzy- | m3 |  |  |
| d.1 | 0109-09 | niowymi na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | (51+36)*0,1 | m3 | 8,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,700 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- | m3 |  |  |
| d.1 | 0109-10 | stępny 1 km |  |  |  |
|  |  | Krotność = 9 |  |  |  |
|  |  | poz.3 | m3 | 8,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,700 |
| 2 | 45000000-7 | Roboty stanu zero |  |  |  |
| 2.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w | m3 |  |  |
| d.2. | 0206-02 | gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- |  |  |  |
| 1 |  | ległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | 9,00*1,90*2,50 | m3 | 42,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42,750 |
| 6 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na | m3 |  |  |
| d.2. | 0217-06 | odkład w gruncie kat. III |  |  |  |
| 1 |  | (9,00+2,60)*1,90*1,90/2 | m3 | 20,938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,938 |
| 7 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; | m3 |  |  |
| d.2. | 0320-0201 | głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m |  |  |  |
| 1 |  | poz.6 | m3 | 20,938 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,938 |
| 2.2 | 45262300-4 | Roboty fundamentowe |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-01 |  |  |  |  |
| 2 |  | pod ściany nośne |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+8,35+1,87)*0,55*0,10 | m3 | 0,793 |  |
|  |  | pod ściany działowe |  |  |  |
|  |  | (8,47+2,49+2,90*2+1,40*2)*0,30*0,10 | m3 | 0,587 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,380 |
| 9 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.2. | 0259-03 | gładkie o śr. do 7 mm |  |  |  |
| 2 |  | 1,02*(1,40*3+8,35+1,87)/0,15*0,222<ława> | kg | 21,768 |  |
|  |  | 1,83*(8,45+2,40)/0,15*0,222<belka fundamentowa> | kg | 29,386 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51,154 |
| 10 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.2. | 0259-04 | żebrowane o śr. 12-14 mm |  |  |  |
| 2 |  | (1,40*3+8,35+1,87)*4*0,888<ława> | kg | 51,220 |  |
|  |  | (8,45+2,40)*10*0,888<belka fundamentowa> | kg | 96,348 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,568 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w desko- | m3 |  |  |
| d.2. | 0232-01 | waniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |
| 2 |  | pod ściany nośne |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+8,35+1,87)*0,45*0,30 | m3 | 1,947 |  |
|  |  | pod ściany działowe |  |  |  |
|  |  | (8,47+2,49+2,90*2+1,40*2)*0,20*0,20 | m3 | 0,782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,729 |
| 12 | KNR-W 2-02 | Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - | m2 |  |  |
| d.2. | 0234-01 | transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem |  |  |  |
| 2 |  | ściana (belka fundamentowa) i częściowo słupy |  |  |  |
|  |  | (8,45+2,40)*0,50 | m2 | 5,425 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,425 |
|  |  | - 3 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | KNR-W 2-02 | Ściany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny cm gru- | m2 |  |  |
| d.2. | 0234-05 | bości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - dodatek |  |  |  |
| 2 |  | dla ścian gr.25 cm |  |  |  |
|  |  | Krotność = 5 |  |  |  |
|  |  | poz.12 | m2 | 5,425 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,425 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
| d.2. | 0101-05 |  |  |  |  |
| 2 |  | (1,40*3+1,77)*0,89*0,25 | m3 | 1,328 |  |
|  |  | (8,58-0,25*5)*1,50*0,25 | m3 | 2,749 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,077 |
| 2.3 | 45320000-6 | Izolacja ław i ścian fundamentowych |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław | m2 |  |  |
| d.2. | 0604-02 | fundamentowych betonowych |  |  |  |
| 3 |  | Ławy |  |  |  |
|  |  | (1,40*3+1,77)*0,45 | m2 | 2,687 |  |
|  |  | Ściany |  |  |  |
|  |  | (8,58*2+1,90)*0,25 | m2 | 4,765 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,452 |
| 16 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-09 | zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 3 |  | Ławy |  |  |  |
|  |  | (1,40*6+0,45*7+8,48+8,93+1,42+1,87)*0,30 | m2 | 9,675 |  |
|  |  | Belki |  |  |  |
|  |  | ((0,69+0,68+0,69+0,68+0,53)*2+0,63+0,38)*0,50 | m2 | 3,775 |  |
|  |  | Ściany i słupy |  |  |  |
|  |  | (0,25*8+1,40*3*2+8,58+8,83+1,77+1,52)*1,39 | m2 | 43,229 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,679 |
| 17 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-10 | zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa |  |  |  |
| 3 |  | poz.16 | m2 | 56,679 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56,679 |
| 18 | KNR 9-15 | Izolacje cieplne ze styropianu EPS gr.12 cm - pionowe | m2 |  |  |
| d.2. | 0401-01 |  |  |  |  |
| 3 |  | (8,83+1,77)*1,39+0,63*0,50 | m2 | 15,049 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,049 |
| 19 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania | m2 |  |  |
| d.2. | 0207-01 | powierzchni |  |  |  |
| 3 |  | (8,83+1,77)*1,39+0,63*0,50 | m2 | 15,049 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,049 |
| 2.4 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-07 |  |  |  |  |
| 4 | analogia | 1,90*8,58*1,16 | m3 | 18,910 |  |
|  |  | 6,33*8,67*0,23 | m3 | 12,623 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,533 |
| 21 | KNR 2-02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na | m3 |  |  |
| d.2. | 1101-01 z.sz. | samochodzie. |  |  |  |
| 4 | 5.4. 9913 | 1,90*8,58*0,10 | m3 | 1,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,630 |
| 3 | 45000000-7 | Stan surowy |  |  |  |
| 3.1 | 45262300-4 | Roboty żelbetowe |  |  |  |
| 22 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.3. | 0259-03 | gładkie o śr. do 7 mm |  |  |  |
| 1 |  | 0,98*(4,25*2+3,95*4)/0,10*0,222<słupy> | kg | 52,867 |  |
|  |  | 0,98*(2,84+8,58)/0,15*0,222<wieniec> | kg | 16,564 |  |
|  |  | 1,73*8,83/0,15*0,222<podciąg> | kg | 22,608 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92,039 |
| 23 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty | kg |  |  |
| d.3. | 0259-04 | żebrowane o śr. 12-14 mm |  |  |  |
| 1 |  | (4,25*2+3,95*4)*8*0,888<słupy> | kg | 172,627 |  |
|  |  | (2,84+8,58)*8*0,888<wieniec> | kg | 81,128 |  |
|  |  | 8,83*10*0,888<podciąg> | kg | 78,410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 332,165 |
|  |  | - 4 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | KNR-W 2-02 | Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku de- | m3 |  |  |
| d.3. | 0238-05 | skowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompą, pozosta- |  |  |  |
| 1 |  | łych materiałów wyciągiem |  |  |  |
|  |  | (0,89+2,86)*(0,25*0,25)*2 | m3 | 0,469 |  |
|  |  | 3,95*(0,25*0,25)*4 | m3 | 0,988 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,457 |
| 25 | KNR-W 2-02 | Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- | m3 |  |  |
| d.3. | 0242-03 | wanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych |  |  |  |
| 1 |  | materiałów wyciągiem |  |  |  |
|  |  | (2,84+8,58)*0,25*0,25 | m3 | 0,714 |  |
|  |  | 8,83*0,25*0,45 | m3 | 0,993 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,707 |
| 3.2 | 45262520-2 | Roboty murowe |  |  |  |
| 26 | KNR 9-10 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war- | m2 |  |  |
| d.3. | 0153-01 | stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na za- |  |  |  |
| 2 |  | prawie tradycyjnej |  |  |  |
|  |  | 2,15*3,05 | m2 | 6,558 |  |
|  |  | 8,83*2,45-4,00*1,65-1,60*2,10 | m2 | 11,674 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,232 |
| 27 | KNR 9-10 | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce- | m2 |  |  |
| d.3. | 0157-03 | gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej |  |  |  |
| 2 |  | 29,28-1,00*2,05-1,00*2,10+2,70*1,90+2,70*3,10-1,00*2,05+1,74*2,80-0,90* | m2 | 49,773 |  |
|  |  | 2,05+1,40*3,10-0,80*2,05+2,37*3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,773 |
| 28 | NNRNKB | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
| d.3. | 202 0160-01 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1,50*5 | m | 7,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,500 |
| 3.3 | 45261000-4 | Dach |  |  |  |
| 29 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 |  |  |
| d.3. | 0604-02 |  |  |  |  |
| 3 |  | 72,10 | m2 | 72,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,100 |
| 30 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.3. | 0612-03 | nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm |  |  |  |
| 3 |  | 72,10 | m2 | 72,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,100 |
| 31 | KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt z rdzeniem PIR, 10cm | m2 |  |  |
| d.3. | 1004-01 |  |  |  |  |
| 3 | analogia | 9,26*2,90 | m2 | 26,854 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,854 |
| 32 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
| 3 |  | 9,30*2+2,90*0,30 | m2 | 19,470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,470 |
| 33 |  | Renowacja starego pokrycia dachowego | m2 |  |  |
| d.3. | analiza indy- |  |  |  |  |
| 3 | widualna | 9,26*6,85 | m2 | 63,431 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63,431 |
| 3.4 | 45421000-4 | Stolarka i ślusarka |  |  |  |
| 34 | NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 |  |  |
| d.3. | 202 1025-04 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4,00*1,65 | m2 | 6,600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,600 |
| 35 | NNRNKB | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych | m2 |  |  |
| d.3. | 202 1026-06 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2,10*1,65 | m2 | 3,465 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,465 |
| 36 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane do drzwi | m2 |  |  |
| d.3. | 1026-01 |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,00*2,05*2+1,00*2,10+0,90*2,05+0,80*2,05 | m2 | 9,685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,685 |
|  |  | - 5 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- | m2 |  |  |
| d.3. | 1022-01 | kończone |  |  |  |
| 4 |  | 1,00*2,05*2+1,00*2,10+0,90*2,05+0,80*2,05 | m2 | 9,685 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,685 |
| 3.5 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 38 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 |  |  |
| d.3. | 0604-01 |  |  |  |  |
| 5 |  | 69,00*2 | m2 | 138,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 138,000 |
| 39 | KNNR 2 | Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych układanych na wierzchu kons- | m2 |  |  |
| d.3. | 0602-03 | trukcji na sucho jednowarstwowo - EPS 100 gr.15,0 cm |  |  |  |
| 5 |  | 69,00 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
| 3.6 | 45443000-4 | Elewacja |  |  |  |
| 40 | NNRNKB | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej | m2 |  |  |
| d.3. | 202 2608-01 | warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa- |  |  |  |
| 6 | analogia | nej, z mozaiki szklanej - BSO |  |  |  |
|  |  | 2,80*8,80+3,13*8,80 | m2 | 52,184 |  |
|  |  | <ściana szczytowa ujęta w fazie 3> |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,184 |
| 41 | KNR AT-31 | Ocieplenie ścian z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty styropiano- | m2 |  |  |
| d.3. | 0206-07 | we gr. 12 cm |  |  |  |
| 6 |  | (8,82+8,80)*0,30 | m2 | 5,286 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,286 |
| 42 | NNRNKB | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - jedna warstwa siatki | m2 |  |  |
| d.3. | 202 2608-07 |  |  |  |  |
| 6 |  | (4,00+1,65*2+1,60+2,10*2)*0,15 | m2 | 1,965 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,965 |
| 43 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- | m |  |  |
| d.3. | 2612-09 | kołowej |  |  |  |
| 6 |  | 8,80+8,82-1,60 | m | 16,020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,020 |
| 44 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-01 | - parapety |  |  |  |
| 6 |  | 4,00*0,20 | m2 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,800 |
| 45 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm łączone | m |  |  |
| d.3. | 202 0546-01 | na klej - montaż rynien |  |  |  |
| 6 |  | 9,26 | m | 9,260 |  |
|  |  | 8,28-1,00<uzupełnienie do fazy 1> | m | 7,280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,540 |
| 46 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm łączone | szt. |  |  |
| d.3. | 202 0546-02 | na klej - montaż lejów spustowych |  |  |  |
| 6 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 47 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 90 mm | m |  |  |
| d.3. | 202 0550-02 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2,40 | m | 2,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,400 |
| 48 | NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 90 mm | szt. |  |  |
| d.3. | 202 0550-06 |  |  |  |  |
| 6 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 4 | 45400000-1 | Wykończenia |  |  |  |
| 4.1 | 45410000-4 | Tynki, okładziny, malowania |  |  |  |
| 49 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobe- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-01 | tonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego |  |  |  |
| 1 |  | (5,65+2,75+1,90*4)*2,80 | m2 | 44,800 |  |
|  |  | (6,00+6,57+6,10)*3,00 | m2 | 56,010 |  |
|  |  | 2,90*2*2,85 | m2 | 16,530 |  |
|  |  | 2,90*2*3,10 | m2 | 17,980 |  |
|  |  | 2,90*2*2,80 | m2 | 16,240 |  |
|  |  | - 6 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,40*2*3,00 | m2 | 8,400 |  |
|  |  | 2,35*2*3,10 | m2 | 14,570 |  |
|  |  | -(1,00*2,05*5+0,80*2,05*2+0,90*2,05*2+1,00*2,10*2+4,00*1,65+1,60*1,60) | m2 | -30,580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143,950 |
| 50 | KNR K-04 | Tynki gipsowe na ościeżach i słupach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podło- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-06 | żu gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tyn- |  |  |  |
| 1 |  | karskiego |  |  |  |
|  |  | (4,00+1,65*2+1,60+2,10*2)*0,18+0,25*2*2,80 | m2 | 3,758 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,758 |
| 51 | KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie gru- | m2 |  |  |
| d.4. | 0302-10 | bości 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5 mm |  |  |  |
| 1 |  | poz.49+poz.50 | m2 | 147,708 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 147,708 |
| 52 | KNR-W 2-02 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- | m2 |  |  |
| d.4. | 2004-07 | dynczych jednowarstwowo 50-01 |  |  |  |
| 1 |  | (0,30*3+0,25+0,40)*3,20 | m2 | 4,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,960 |
| 53 | NNRNKB | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalo- | m2 |  |  |
| d.4. | 202 2027-03 | wym 50 |  |  |  |
| 1 |  | (8,67+6,46)*3,14 | m2 | 47,508 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,508 |
| 54 | KNR-W 2-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach cm na zaprawie | m2 |  |  |
| d.4. | 0840-05 | klejowej |  |  |  |
| 1 |  | (1,60*2+2,85*2-1,00)*2,00 | m2 | 15,800 |  |
|  |  | (2,80*2+2,20*2-1,00)*2,00 | m2 | 18,000 |  |
|  |  | (1,35*2+0,96*2-0,80)*2,00 | m2 | 7,640 |  |
|  |  | (1,35*2+1,29*2-0,80-0,90)*2,00 | m2 | 7,160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,600 |
| 55 | NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym | m2 |  |  |
| d.4. | 202 2030-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 69,00 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
| 56 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - | szt. |  |  |
| d.4. | 0321-02 | parapet 4 mb. |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 57 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- | m2 |  |  |
| d.4. | 1510-01 | ków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
| 1 |  | poz.51 | m2 | 147,708 |  |
|  |  | -(1,60+2,85-1,00)*2,00 | m2 | -6,900 |  |
|  |  | -(2,80*2+2,20-1,00)*2,00 | m2 | -13,600 |  |
|  |  | -(1,35*2+0,96-0,80)*2,00 | m2 | -5,720 |  |
|  |  | -(1,35*2+1,29-0,80-0,90)*2,00 | m2 | -4,580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 116,908 |
| 58 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- | m2 |  |  |
| d.4. | 1510-07 | chych tynków z gruntowaniem |  |  |  |
| 1 |  | poz.52+poz.53+poz.55 | m2 | 121,468 |  |
|  |  | -(1,60+2,85+2,20+0,96+1,29)*2,00 | m2 | -17,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103,668 |
| 4.2 | 45432000-4 | Posadzki |  |  |  |
| 59 | KNR 2-22 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko | m2 |  |  |
| d.4. | 1003-02 |  |  |  |  |
| 2 | analogia | 69,00 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
| 60 | KNR 2-22 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm | m2 |  |  |
| d.4. | 1003-03 | Krotność = 2 |  |  |  |
| 2 | analogia | 69,00 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
| 61 | KNR 2-02 | Posadzki - dopłata za zbrojenie włóknami | m2 |  |  |
| d.4. | 1106-07 |  |  |  |  |
| 2 | analogia | poz.59 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
|  |  | - 7 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | KNR-W 2-02 | Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej układane metodą regu- | m2 |  |  |
| d.4. | 1109-05 | larną |  |  |  |
| 2 |  | 69,00 | m2 | 69,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,000 |
| 63 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m |  |  |
| d.4. | 1115-02 |  |  |  |  |
| 2 |  | 8,42*2+5,65*2-1,00*2 | m | 26,140 |  |
|  |  | 0,55*2+0,25*2 | m | 1,600 |  |
|  |  | 2,75*2+1,90*2-1,00-1,60-1,05-0,90 | m | 4,750 |  |
|  |  | 2,49*2+1,38*2-1,00-1,05 | m | 5,690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,180 |
| 5 | 45300000-0 | Instalacje |  |  |  |
| 5.1 | 45310000-3 | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 64 | KNNR 5 | Tablice rozdzielcze z wyposażeniem dla obwodów wg PT | szt. |  |  |
| d.5. | 0404-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 65 | KNNR 5 | Zewnętrzny pożarowy wyłącznik prądu | szt. |  |  |
| d.5. | 0406-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 66 | KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0302-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 7+8 | szt. | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 67 | KNNR 5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. |  |  |
| d.5. | 0302-05 |  |  |  |  |
| 1 |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 68 | KNNR 5 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
| d.5. | 0306-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | szt. | 7,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |
| 69 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- | szt. |  |  |
| d.5. | 0308-01 | nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |  |
| 1 |  | 8 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 70 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- | szt. |  |  |
| d.5. | 0308-07 | gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 |  |  |  |
| 1 |  | mm2 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 71 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- | m |  |  |
| d.5. | 0205-01 | towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 150,00 | m | 150,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150,000 |
| 72 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- | m |  |  |
| d.5. | 0205-01 | towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 250,00 | m | 250,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250,000 |
| 73 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go- | m |  |  |
| d.5. | 0205-02 | towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x2,5 mm |  |  |  |
| 1 |  | 15,00 | m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 74 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 | m |  |  |
| d.5. | 0205-03 |  |  |  |  |
| 1 |  | 35,00 | m | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 75 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED | kpl. |  |  |
| d.5. | 0502-03 |  |  |  |  |
| 1 |  | 11 | kpl. | 11,000 |  |
|  |  | - 8 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,000 |
| 76 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
| d.5. | 1301-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | pomiar | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 77 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
| d.5. | 1301-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 78 | KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. |  |  |
| d.5. | 1305-01 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | prób. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 79 | KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. |  |  |
| d.5. | 1305-02 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | prób. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 80 | KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
| d.5. | 1304-05 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 81 | KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
| d.5. | 1304-06 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5.2 | 45331000-6 | Instalacje sanitarne |  |  |  |
| 5.2. |  | Instalacja c.o. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | KNR 0-31 | Rurociągi z AluPex o śr. 25 mm układane na przegrodach budowlanych w bu- | m |  |  |
| d.5. | 0201-03 | dynkach |  |  |  |
| 2.1 |  | 8,00*2 | m | 16,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,000 |
| 83 | KNR 0-31 | Rurociągi z AluPex o śr. 16 mm układane na przegrodach budowlanych w bu- | m |  |  |
| d.5. | 0201-01 | dynkach |  |  |  |
| 2.1 |  | 100,00 | m | 100,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,000 |
| 84 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe CV-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie | szt. |  |  |
| d.5. | 0205-05 | dł. 800-1200 mm |  |  |  |
| 2.1 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 85 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie | szt. |  |  |
| d.5. | 0206-02 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 86 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. ze ściany śr. 15 | szt. |  |  |
| d.5. | 0207-01 | mm + podwójny zawór odcinający |  |  |  |
| 2.1 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 87 | KNR 0-31 | Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 15 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0207-04 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 88 | KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z | kpl. |  |  |
| d.5. | 0208-01 | głowicami termostatycznymi śr. 15 mm |  |  |  |
| 2.1 |  | 2 | kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 89 | KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm | kpl. |  |  |
| d.5. | 0208-03 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2 | kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
|  |  | - 9 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | KNR 0-35 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. |  |  |
| d.5. | 0215-04 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 91 | KNR 0-31 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- | m |  |  |
| d.5. | 0218-03 | kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe |  |  |  |
| 2.1 |  | poz.82+poz.83 | m | 116,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 116,000 |
| 92 | KNR 0-31 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- | m |  |  |
| d.5. | 0218-04 | kalnych - próba wodna ciśnieniowa |  |  |  |
| 2.1 |  | poz.91 | m | 116,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 116,000 |
| 93 | KNR 0-31 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. |  |  |
| d.5. | 0218-05 |  | grzejni- |  |  |
| 2.1 |  |  | ków |  |  |
|  |  | 3+2 | szt. | 5,000 |  |
|  |  |  | grzejni- |  |  |
|  |  |  | ków |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 94 | KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro- | m |  |  |
| d.5. | 0114-06 | ciąg o śr. 25 mm |  |  |  |
| 2.1 |  | poz.82 | m | 16,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,000 |
| 95 | KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; ruro- | m |  |  |
| d.5. | 0114-04 | ciąg o śr. 16 mm |  |  |  |
| 2.1 |  | poz.83 | m | 100,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,000 |
| 5.2. |  | Instalacja kanalizacji |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 96 | KNNR 4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.5. | 0203-04 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 30,00 | m | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 97 | KNNR 4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.5. | 0203-03 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 3,00 | m | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 98 | KNNR 4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.5. | 0203-02 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 10,00 | m | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 99 | KNNR 4 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- | m |  |  |
| d.5. | 0208-03 | mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 4,00 | m | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 100 | KNNR 4 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- | m |  |  |
| d.5. | 0208-01 | mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 5,00 | m | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 101 | KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
| d.5. | 0222-02 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 102 | KNNR 4 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką ze stali nie- | szt. |  |  |
| d.5. | 0218-01 | rdzewnej |  |  |  |
| 2.2 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 103 | KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0213-05 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
|  |  | - 10 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- | szt. |  |  |
| d.5. | 0211-03 | niach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 105 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- | szt. |  |  |
| d.5. | 0211-01 | niach wciskowych |  |  |  |
| 2.2 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 106 | KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. |  |  |
| d.5. | 0230-02 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 107 | KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych z syfonem | kpl. |  |  |
| d.5. | 0230-02 | podtynkowym |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 108 | KNNR 4 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. |  |  |
| d.5. | 0233-03 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 109 | KNNR 4 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych | kpl. |  |  |
| d.5. | 0233-03 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 110 | KNNR 4 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. |  |  |
| d.5. | 0229-05 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 111 | KNNR 4 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0218-03 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 112 |  | Poręcze dla osób niepełnostrawnych | szt. |  |  |
| d.5. | analiza indy- |  |  |  |  |
| 2.2 | widualna | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 5.2. |  | Instalacja wodociągowa |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 113 | KNNR 4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach | m |  |  |
| d.5. | 0112-01 | zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 2.3 |  | 20,00 | m | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 114 | KNNR 4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach | m |  |  |
| d.5. | 0112-02 | zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 2.3 |  | 35 | m | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 115 | KNNR 4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- | m |  |  |
| d.5. | 0112-01 | niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 2.3 |  | 50,00 | m | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |
| 116 | KNNR 4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- | m |  |  |
| d.5. | 0112-02 | niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 2.3 |  | 35 | m | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 117 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami gr. 6 mm (C) | m |  |  |
| d.5. | 0104-01 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.113 | m | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
|  |  | - 11 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 6 mm (C) | m |  |  |
| d.5. | 0104-02 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.114 | m | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 119 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami gr. 20 mm (N) | m |  |  |
| d.5. | 0104-09 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.115 | m | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |
| 120 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 20 mm (N) | m |  |  |
| d.5. | 0104-10 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.116 | m | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 121 | KNNR 4 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- | szt. |  |  |
| d.5. | 0116-01 | worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym |  |  |  |
| 2.3 |  | o śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 122 | KNNR 4 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- | szt. |  |  |
| d.5. | 0116-08 | worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o |  |  |  |
| 2.3 |  | śr. zewnętrznej 20 mm |  |  |  |
|  |  | 3*2+2 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 123 | KNNR 4 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0135-01 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 124 | KNNR 4 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0137-02 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 125 | KNNR 4 | Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0137-04 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 126 | KNNR 4 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0137-02 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 127 | KNNR 4 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
| d.5. | 0128-02 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.113+poz.114+poz.115+poz.116 | m | 140,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,000 |
| 128 | KNNR 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró- | prob. |  |  |
| d.5. | 0127-01 | ba zasadnicza (pulsacyjna) |  |  |  |
| 2.3 |  | 1 | prob. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 129 | KNNR 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- | m |  |  |
| d.5. | 0127-04 | datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
| 2.3 |  | poz.127 | m | 140,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,000 |
| 5.2. |  | Instalacja wentylacji |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 130 | KNR 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o wydajności 100m3/h | szt. |  |  |
| d.5. | 0208-01 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 3 | szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 131 | KNR 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o wydajności 200m3/h | szt. |  |  |
| d.5. | 0208-01 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
|  |  | - 12 - |  |  |  |

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kana- | szt. |  |  |
| d.5. | 0149-01 | łowych |  |  |  |
| 2.4 |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 133 | KNR 2-17 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm | szt. |  |  |
| d.5. | 0140-01 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |

- 13 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129